Додаток 4 (тип В)

до Кодексу системи передачі

### ТЕХНІЧНІ УМОВИ
 на приєднання електроустановок, призначених для зберігання енергії, до системи передачі (типова форма)

|  |  |  |  |  |  | Додаток __________________ до договору про приєднання до електричних мереж від «___» ________20___ року № _______________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата видачі «___» ____________ 20__ року ____________________________________________________________________________________ (назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника) 1. Місце розташування об'єкта Замовника _________________________________________________ Функціональне призначення об'єкта ______________________________________________________ Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію ________________________________________ 2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії ________ кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I категорія |  | ______ кВт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II категорія |  | ______ кВт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III категорія |  | ______ кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I категорія |  |  |  | ______ кВт; |  |  |  |  |  |  |  |
| II категорія |  |  |  | ______ кВт; |  |  |  |  |  |  |  |
| III категорія |  |  |  | ______ кВт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Графік уведення потужностей за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рік введення потужності |  | Величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт |  | Категорія надійності електропостачання |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I |  | II | III |  |  |  |

4. Джерело електропостачання ________________________________________________________, ( (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ______________________________________________________________________________ (опори, комірки) 5. Точка забезпечення потужності ______________________________________________________, ( (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ______________________________________________________________________________ (опори або обладнання) 6. Точка приєднання _________________________________________________________________ , ( (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ______________________________________________________________________________ (опори, комірки) 7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А. 8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

### 1. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника необхідно виконати: 1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення:_____________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі: ______________________________________________________________________________________ 1.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:___________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (рекомендований тип засобів обліку електричної енергії, місце встановлення) 1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності:__________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги:____________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:_____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів (у разі необхідності):________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.7. Рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок:___ ______________________________________________________________________________________ 1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:__________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Додаткові вимоги та умови:____________________________________________________________ 2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюється за згодою Замовника):______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА):_____________________________________________________________________ 2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:_________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: ___________________________________________________ 2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:_____________________ ______________________________________________________________________________________

### 2. Вимоги до електроустановок ОСП

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:__________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:______________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:__________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку:____________________________________________________ 1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги:____________________________________________ 1.5. Вимоги до кошторисної частини проєкту:______________________________________________ 1.6. Вимоги до оформлення проєктно-кошторисної документації:______________________________ 2. До початку будівництва проєкт погодити з ______________________________________________ Технічний керівник (ОСП) ______________________________________________________________________________________ Вик. інженер__________________________________ Тел. ____________________________________ 3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: ______________________________________________________________________________________

| Виконавець послуг: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Тел.: _____________________________ М. П. (за наявності) | Замовник: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Тел.: _____________________________ М. П. (за наявності) |
| --- | --- |
| ________________________________________ (підпис, П. І. Б.) | ________________________________________ (підпис, П. І. Б.) |
| «___» ____________ 20__ року | «___» ____________ 20__ року |

{Кодекс доповнено новим Додатком 4 (тип В) згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
№ 1234 від 30.09.2022}