Додаток 2
до Порядку незалежного моніторингу
енергетичних сертифікатів
(пункт 1 розділу ІII)

ВХІДНІ, ПРОМІЖНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
 енергетичної ефективності будівлі

1. Дані про будівлю

Таблиця 1. Загальна інформація про енергетичний сертифікат

| № з/п | Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замовник енергетичної сертифікації |  |
|  | - найменування організації |  |
|  | - адреса (місцезнаходження) |  |
|  | - керівник (Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)) |  |
|  | - контактні дані (тел., ел. пошта) |  |
| 2 | Дані про розробника енергетичного сертифікату |  |
|  | - Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) |  |
|  | - номер атестату енергоаудитора, ким виданий |  |
| 3 | Дата складання енергетичного сертифікату |  |
| 4 | Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, інше) |  |

Таблиця 1.1. Загальна інформація про будівлю

| № з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Місцезнаходження | - |  |
| 2 | Функціональне призначення | - |  |
| 3 | Загальна площа | м2 |  |
| 4 | Загальний об’єм | м3 |  |
| 5 | Опалювана площа | м2 |  |
| 6 | Опалюваний об’єм | м3 |  |
| 7 | Кількість поверхів | - |  |
| 8 | Рік прийняття в експлуатацію | рік |  |
| 9 | Тип конструкції | - |  |
| 10 | Кліматична зона | - |  |
| 11 | Умови експлуатації | - |  |
| 12 | Вітрозахист основи (середньозахищений простір (передмістя); відкритий простір (сільська місцевість); закритий простір (центр міста) | - |  |
| 13 | Середня висота приміщення | м |  |
| 14 | Внутрішня теплоємність | Вт х год / (м2 х К) |  |
| 15 | Наявність приміщень з різним функціональним призначенням у складі будівлі, їх характеристики: фактичне значення кондиціонованої площі; фактичне значення кондиціонованого об’єму; фактичне значення об’єму для вентиляції | м2 м3 м3 |  |
| 16 | Коефіцієнт скління фасаду будівлі | - |  |
| 17 | Показник компактності будівлі | м–1 |  |
| 18 | Кількість під’їздів або входів | - |  |

Таблиця 1.2. Внутрішні умови у будівлі

| № з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графік опалення | год/тиждень |  |
| 2 | Графік охолодження | год/тиждень |  |
| 3 | Задана температура зони будівлі для опалення | °C |  |
| 4 | Задана температура зони будівлі для охолодження | °C |  |
| 5 | Температура чергового режиму охолодження | °C |  |
| 6 | Температура чергового режиму опалення | °C |  |

Таблиця 1.3. Фактичні дані про опалювальний період

| № з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Початок опалювального періоду | число, місяць, рік |  |
| 2 | Закінчення опалювального періоду | число, місяць, рік |  |
| 3 | Фактична внутрішня середня температура приміщення за опалювальний період | °C |  |
| 4 | Середньозважене значення фактичної температури зовнішнього повітря | °C |  |
| 5 | Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним) | - |  |
| 6 | Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним) | - |  |
| 7 | Частка місяця з періодом невикористання опалення (для кожного місяця опалювального періоду) | - |  |
| 8 | Частка місяця з періодом невикористання охолодження (для кожного місяця періоду охолодження) | - |  |
| 9 | Тривалість найдовшого періоду з черговим режимом опалення/охолодження | год |  |
| 10 | Тривалість найкоротшого періоду з черговим режимом опалення/охолодження | год |  |

Таблиця 1.4. Фактичне споживання енергії будівлею

| № з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік, за яким подаються дані | рік |  |
| 2 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на опалення | кВт х год за рік |  |
| 3 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на гаряче водопостачання | кВт х год за рік |  |
| 4 | Електроенергія | кВт х год за рік |  |
| 5 | Газ на потреби опалення | кВт х год за рік |  |
| 6 | Газ на потреби гарячого водопостачання | кВт х год за рік |  |

Таблиця 1.5. Показники енергетичної ефективності для будівель

| № з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання | кВт х год/м2 [кВт х год/м3] |  |
| 2 | Питоме енергоспоживання опалення | кВт х год/м2 [кВт х год/м3] |  |
| 3 | Питоме енергоспоживання охолодження | кВт х год/м2 [кВт х год/м3] |  |
| 4 | Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання | кВт х год/м2 [кВт х год/м3] |  |
| 5 | Питоме енергоспоживання системи вентиляції | кВт х год/м2 [кВт х год/м3] |  |
| 6 | Питоме енергоспоживання освітлення | кВт х год/м2 |  |
| 7 | Питоме споживання первинної енергії | кВт х год/м2 |  |

2. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі трансмісією у будівлі

Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі

| № з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу ...° | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Упрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 х К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ДUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 х К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об’єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м |  |  |  |  |  | btr,Н | btr,С |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Зовнішні стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суміщені перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горищні перекриття неопалюваних горищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекриття над техпідпіллям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішні двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підлога по ґрунту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.2. Характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі

| № з/п | Елементи оболонки будівлі (віконні блоки, балконні блоки) | Кількість, шт. | Розмір, м х м | Кут нахилу ...° | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | AУ, загальна площа елемента оболонки будівлі, м2 | Напрямок за сторонами світу | Матеріал рамочних елементів або непрозора частина дверних блоків | Периметр склопакету, м | К, Лінійний коефіцієнт теплопередачі дистанційної рамки склопакету В/м·К | Інформація про тип склопакета, вид скла у склопакеті, розміри склопакета, газове наповнення склопакета, тип скління |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| FF, частка площі обрамлення, співвідношення площі проєкції обрамлення та загальної площі проєкції заскленого елемента | U, коефіцієнт теплопередачі рамки вікна або непрозорої частини дверного блока, Вт/(м2 х К) | U, коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/(м2 х К) | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | R Упрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 х К/Вт | btr x, поправочний коефіцієнт | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об’єму виконується теплопередача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Таблиця 2.3. Характеристика теплопередачі трансмісією до ґрунту (вихідні дані зазначаються для кожного типу підлоги:
                         підлога по ґрунту, опалювальний підвал, технічне підпілля за умови його розрахунку за Додатком Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015)

| № | Назва параметру | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Елементи оболонки будівлі (підлога по ґрунту, опалюваний підвал, технічне підпілля, холодний підвал) |  |
| 2 | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 |  |
| 3 | Р, периметр i-го елемента оболонки будівлі, м |  |
| 4 | Матеріал i-го елемента оболонки будівлі |  |
| 5 | Загальна товщина стіни, м |  |
| 6 | Rf, термічний опір підлоги включаючи всі шари, м2 х К/Вт |  |
| 7 | Rw, термічний опір стіни, що контактує з ґрунтом включаючи всі шари, м2 х К/Вт |  |
| 8 | z, висота стін що контактують з ґрунтом (для технічного підпілля h висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям), м |  |
| 9 | Тип ґрунту |  |
| 10 | Ψg, Лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення Вт / (м х К) |  |
| 11 | h, висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям, м |  |
| 12 | Uw, коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту, Вт/(м2 К) |  |
| 13 | ε, площа вентиляційних отворів по периметру підпільного простору, м2 |  |
| 14 | v, середня швидкість вітру, м/с |  |
| 15 | fw, ступінь вітрозахисту |  |

3. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі вентиляцією

Таблиця 3.1. Загальні дані про систему вентиляції
                        (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)

| Показник | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- |
| Тип системи вентиляції | - |  |
| Вказати наявність нічного охолодження | - |  |
| Частка механічної вентиляції при змішаній системі вентиляції (0–1) | - |  |
| Кондиціонований об’єм зони/будівлі, призначений для вентиляції, Vve | м3 |  |

Таблиця 3.2. Механічна вентиляція (заповнюється для кожного
                        окремого типу систем механічної вентиляції)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | qvek | Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку | м3/год |  |
| 2 | fve | Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу | - |  |

Таблиця 3.3. Природна вентиляція

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ninf | Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації для природної вентиляції | год–1 |  |
| 2 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | - |  |
| 3 | ninf,mn | Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції | год–1 |  |

Таблиця 3.4. Використання теплоутилізаційної установки

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 1) | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fve,frac,k | Частка повітряного потоку k-гo елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку | - |  |  |
| 2 | ηhru | Ефективність теплоутилізаційної установки | % |  |  |
| 3 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | - |  |  |

Таблиця 3.5. Вентиляція механічною системою вентиляції
                        з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника для підігріву | Значення показника для охолодження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fve,j,k | Частка роботи | - |  |  |
| 2 | qve,j,k | Витрата повітря вентиляцією k-ої складової повітряного потоку, що попередньо підігрівається чи охолоджується до температури припливного повітря | м3/год |  |  |
| 3 | Өsup,k | Температура припливного повітря k-ої складової повітряного потоку, що надходить в зону будівлі з вентиляцією після попереднього підігріву чи охолодження | °C |  |  |
| 4 | - | Погодинне використання попереднього підігріву в добі | год |  |  |

Таблиця 3.6. Використання теплоутилізаційної установки у системі механічної вентиляції
                        з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 1) | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fve,frac,k | Частка повітряного потоку k-гo елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку | - |  |  |
| 2 | ηhru | Ефективність теплоутилізаційної установки | % |  |  |
| 3 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | - |  |  |

4. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі опалення

Таблиця 4.1. Підсистема генерування (заповнюється для кожного
                        окремого типу підсистем генерування)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηH, gen | Показник ефективності підсистем виробництва/ генерування та акумулювання тепла |  |
| 2 | - | Вид палива (енергоносія) для джерела теплової енергії, тип джерела теплозабезпечення |  |

Таблиця 4.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться
                        в неопалюваних об’ємах (заповнюється для кожної
                        окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΨL, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу | Вт/(м х К) |  |
| 2 | Lj | Довжина j-го трубопроводу | м |  |
| 3 | L | Еквівалентна довжина запірно-регулювальної арматури | м |  |
| 4 | Өm, i | Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця | °C |  |
| 5 | Өi, j | Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця | °C |  |
| 6 | ηH, qn, i | Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення | - |  |

Таблиця 4.3. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться
                        в опалювальних об’ємах (заповнюється для кожної
                        окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΨL,j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу | Вт/(м х К) |  |
| 2 | Lj | Довжина j-го трубопроводу | м |  |
| 3 | Өm,i | Середня температура теплоносія в зоні упродовж і-го місяця | °C |  |
| 4 | Өi,j | Температура оточуючого середовища упродовж і-го місяця | °C |  |
| 5 | ηН,qn,i | Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення | - |  |

Таблиця 4.4. Підсистема тепловіддачі/виділення (заповнюється для кожного
                        окремого типу підсистем тепловіддачі/виділення)

| № | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Тип системи тепловіддачі |  |
| 2 | - | Тип контролю тепловіддачі (постійний, періодичний, із зворотнім зв’язком) |  |
| 3 | - | Тип регулювання температури в приміщенні |  |
| 4 | fhydr | Kоефіцієнт, що враховує гідравлічне налагодження системи |  |
| 5 | fim | Коефіцієнт, що враховує застосування періодичного теплового режиму приміщення |  |
| 6 | frad | Коефіцієнт, що враховує променеву складову теплового потоку |  |
| 7 | ηstr | Складова загального рівня ефективності, яка враховує вертикальний профіль температури повітря приміщення |  |
| 8 | ηctr | Складова загального рівня ефективності, яка враховує регулювання температури приміщення |  |
| 9 | ηemb | Складова загального рівня ефективності, яка враховує питомі втрати зовнішніх огороджень (для вбудованих систем) |  |
| 10 | ηem | Загальний рівень ефективності для тепловіддавальної складової системи у приміщенні |  |

5. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі охолодження

Таблиця 5.1. Підсистема виробництва/генерування та акумулювання охолодження
                       (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηC, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання |  |
| 2 | ηC, ac | Ефективність автоматичного управління/регулювання залежно від класу ефективності системи управління/регулювання |  |

Таблиця 5.2. Підсистема розподілення охолодження
                        (заповнюється для кожного окремого типу
                        підсистем розподілення охолодження)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηC, ce | Ступінь утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження |  |
| 2 | ηC, ce, sens | Ступінь явної утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження |  |
| 3 | ηc, d | Ступінь утилізації підсистеми розподілення |  |

Таблиця 5.3. Центральне попереднє охолодження
                        (заповнюється для кожного окремого типу систем)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηV, pre-cool, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування системи центрального попереднього охолодження |  |
| 2 | fc, m | Частка m-го місяця, що є частиною фактичного періоду охолодження для роботи сезонозалежних технічних засобів |  |
| 3 | ηV, sys, pre-cool | Загальна ефективність розподілення і тепловіддачі/виділення для системи попереднього охолодження |  |

6. Дані, необхідні для розрахунку
 питомого енергоспоживання постачання гарячої води

6.1. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об’ємах
       (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів
       з різними граничними умовами)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ψw, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) |  |
| 2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м |  |
| 3 | Өw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C |  |
| 4 | Өamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C |  |
| 5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік |  |

6.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалюваних об’ємах
       (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів
       з різними граничними умовами)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ψw, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) |  |
| 2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м |  |
| 3 | Өw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C |  |
| 4 | Өamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C |  |
| 5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік |  |
| 6 | fw,dis, ls, rbl | Частка тепловтрат в підсистемі розподілення гарячого водопостачання, що можуть бути утилізовані для підвищення температури приміщення | - |  |
| 7 | fw,dis, aux, rbl | Частка додаткового енергоспоживання при розподіленні, що може бути утилізована для опалення приміщення | - |  |

Таблиця 6.3. Тепловитрати циркуляційного контуру
                       постачання гарячої води протягом періодів циркуляції
                       (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів
                       з різними граничними умовами)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ψw, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) |  |
| 2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м |  |
| 3 | Өw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C |  |
| 4 | Өamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C |  |
| 5 | tw,on, j | Період циркуляції; за відсутності точних даних приймають tw, on = 8760 | год/рік |  |

Таблиця 6.4. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання
                        гарячої води протягом періодів відсутності циркуляції
                       (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів
                       з різними граничними умовами)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vw, dis, i | Об’єм води, що міститься в секції трубопроводу | м3 |  |
| 2 | Өw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C |  |
| 3 | Өamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C |  |
| 4 | nnorm | Кількість робочих циклів циркуляційного насоса протягом року | б/р |  |
| 5 | ρwcw | Теплоємність води | Вт х год/ (м3 х К) |  |

Таблиця 6.5. Тепловитрати використаної води при водорозборі
                        (заповнюється для кожного окремого типу підсистем)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηeq | Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води при водорозборі | % |  |

Таблиця 6.6. Тепловитрати (заповнюється для кожного окремого типу
                        підсистем генерування) підсистеми виробництва/
                        генерування та акумулювання гарячого водопостачання

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηgen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти | % |  |

Таблиця 6.7. Енергопотреба для гарячої води

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Питома річна енергопотреба | кВт х год/ м2 |  |
| 2 | QDHW, nd | Річна енергопотреба будівлі для постачання гарячої води | кВт х год |  |

7. Дані, необхідні для розрахунку
 визначення споживання енергії в системі вентиляції

Таблиця 7.1. Споживання енергії в системі вентиляції
                        (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tv | Час роботи системи вентиляції | год/рік |  |
| 2 | SFP | Питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції | кВт/(м3/с) |  |
| 3 | Vl | Об’ємна витрата повітря в системі механічної вентиляції | м3/год |  |

8. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання освітлення будівлі

Таблиця 8.1. Питоме енергоспоживання освітлення (заповнюється для кожного окремого типу систем освітлення)

| № з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PN | Питома потужність установленого штучного освітлення в будівлі | Вт/м2 |  |
| 2 | Fc | Постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони | - |  |
| 3 | Fo | Коефіцієнт використання освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та періоду використання зони | - |  |
| 4 | FD | Коефіцієнт природного освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та наявного природного освітлення зони | - |  |
| 5 | tD | Час використання природного освітлення протягом року | год |  |
| 6 | tN | Час використання штучного освітлення протягом року | год |  |
| 7 | Pem | Загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення | кВт х год/м2 |  |
| 8 | Ppc | Загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами освітлення зони в час, коли лампи не використовують | кВт х год/м2 |  |
| 9 | - | Режим контролю/регулювання постійної освітленості (наявний, відсутній ) | - |  |
| 10 | - | Режим керуванням освітленням (ручний, автоматичний) | - |  |
| 11 | Аem | Площа будівлі, на якій передбачено застосування аварійного освітлення | м2 |  |
| 12 | Аpc | Площа будівлі, на якій передбачено застосування регульованого освітлення | м2 |  |

9. Дані необхідні для розрахунку сонячних теплонадходжень

Таблиця 9.1. Дані необхідні для розрахунку сонячних теплонадходжень

| № з/п | Елементи оболонки будівлі | Понижувальний коефіцієнт для постійно закритої завіси для світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій | Коефіцієнт поглинання сонячної радіації α S,c | Коефіцієнт теплового випромінювання зовнішньою поверхнею, ε | Помноження коефіцієнту теплопередачі непрозорої частини Uc на 0,04 для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів (так або ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

10. Проміжні та результативні показники
 енергетичної ефективності будівлі

10.1. Показники розрахунку енергопотреби для опалення

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QН,tr, кВт·год | QН,ve, кВт·год | QН,ht, кВт·год | QН,sol, кВт·год | QН,int, кВт·год | QН,gn, кВт·год | γH | ηH,gn | QH,nd, кВт·год |
| Січень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лютий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квітень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Травень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Червень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серпень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вересень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жовтень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листопад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грудень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2. Показники розрахунку енергопотреби для охолодження

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QС,tr, кВт·год | QС,ve, кВт·год | QС,ht, кВт·год | QС,sol, кВт·год | QС,int, кВт·год | QС,gn, кВт·год | γC | ηC,ls | QC,nd, кВт·год |
| Січень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лютий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квітень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Травень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Червень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серпень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вересень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жовтень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листопад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грудень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Дані необхідні для розрахунку
 первинної енергії та викидів парникових газів

11.1. Фактор первинної енергії для кожного енергоносія

| Назва показника | Значення показника |
| --- | --- |
| Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при опаленні, fP,del,i |  |
| Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при охолодженні, fP,del,i |  |
| Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при постачанні гарячої води, fP,del,i |  |
| Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при вентиляції, fP,del,i |  |
| Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при освітленні, fP,del,i |  |
| Фактор первинної енергії експортованого i-го енергоносія, fP,exp,i |  |

11.2. Експортована енергія для і-го енергоносія

| Тип енергоносія | Розмірність | Значення показника |
| --- | --- | --- |
| Енергоносій, Eexp,i | кВт х год |  |