Додаток 3
до Правил користування системами
централізованого питного водопостачання
та централізованого водовідведення
в населених пунктах України
(пункт 3 розділу ІІІ)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
  на приєднання ________________________________________________________________

(найменування об’єкта будівництва)

до систем централізованого водопостачання
                                             та централізованого водовідведення

_____________________________________________________________________________

(назва населеного пункту)

1. Місце розташування об’єкта будівництва _______________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Замовник __________________________________________________________________

3. Проєктна організація ________________________________________________________

4. Черговість введення в експлуатацію ____________________________________________

5. Потреба у воді питної якості згідно з нормативними вимогами _________ куб. м/добу, максимальні витрати ______ л/с з _____ до ______ годин; у тому числі:

на господарсько-питні потреби ________ куб. м/добу, макс. _________ л/с,

на технологічні потреби ____________ куб. м/добу, макс. ___________ л/с,

для поливання території та зелених насаджень ___ куб. м/добу, макс. __ л/с,

витрати на пожежогасіння ____________________________ л/с,

витрати води для об’єкта будівництва_____ куб. м/добу, макс. _____ л/с,

інші витрати__________ куб. м/добу.

6. Показники стічних (зворотних) вод:

а) кількість ____________ куб. м/добу, максимальні скиди _____ л/с

з _____ до ______ годин;

у т. ч. господарсько-побутових ___________ куб. м/добу _________ л/с;

технологічного походження ____________ куб. м/добу _________ л/с;

коефіцієнт нерівномірності ___________

скидання стоків від об’єкта будівництва _____ куб. м/добу _________ л/с.

б) фізико-хімічні властивості стоків і їх склад:

зважені речовини _________________ мг/л;

біохімічне споживання кисню повне _______________________ мг/л;

сульфіди _________________________ мг/л;

характерні інгредієнти і токсичні речовини:

Zn = _______ мг/л, Сu = _______ мг/л, Ni = _______ мг/л

10. На території об’єкта будівництва передбачено:

а) локальні очисні споруди у складі _____________________________________________ ;

б) облік стоків, які скидаються (марка приладу)___________________________________ ;

в) автоматизовані пробовідбірники (марка) _______________________________________ ;

г) наявність лабораторії _______________________________________________________ ;

д) заходи на об’єкті ___________________________________________________________ ;

(усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальна очистка стоків)

е) заходи щодо утилізації або використання осадів стічних вод технологічного походження
________________________________________________________________________________

(вказати місце захоронення осадів, технологію їх використання)

11. Суміш стічних вод технологічного походження та господарсько-побутових стічних вод відповідає вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», і Правилам приймання стічних вод, та місцевим правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту: _____________________________________________________________________________

(назва населеного пункту)

За якими показниками не відповідає (перелічити з концентраціями, мг/л)? _____________
________________________________________________________________________________

12. Обсяг води, яка використовується в системі оборотного і повторного промислового водопостачання, _____________ куб. м/добу.

Замовник

_______________________                     _________________                 ______________________________

(посада)                                                    (підпис)                                       (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Проєктна організація

______________________                     __________________                 ______________________________

(посада)                                                      (підпис)                                       (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 97 від 19.04.2021}