Додаток 15

до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України

(пункт 4 розділу ІІІ)

НОРМИ
витрати спирту етилового ректифікованого на проведення

фізико-хімічних випробувань ПММ

| № з/п | Найменування випробування і робіт, які проводяться з використанням спирту | Норма витрати спирту на одне випробування, кг | Кількість відпрацьованого спирту, який належить поверненню від норми витрати на одне випробування, % / кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Визначення вмісту механічних домішок ваговим способом: а) під час випробувань присадок і олив з присадками: обробка фільтра промивання фільтра спирто-толуоловою сумішшю (1:4). Усього за підпунктом “а” | 0,080 0,100 0,180 | 90/0,072 - -/0,072 |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | б) під час випробувань олив, що містять воду: обробка фільтра розбавлення осаду спирто-ефірною сумішшю (4:1) змивання на фільтр залишку в стакані спирто-ефірною сумішшю (4:1). Усього за підпунктом “б” Усього за пунктом 1 | 0,080 0,012 0,012 0,104 0,284 | 90/0,072 - - -/0,072 -/0,144 |
| 2 | Визначення умовної в’язкості | 0,016 | 90/0,014 |
| 3 | Визначення кислотності та кислотного числа: нейтралізація спирту та титрування суміші розчинення наважки у 85 % розчині спирту. Усього за пунктом 3 перевірка титру спиртового розчину КОН (проводиться один раз на місяць) | 0,002 0,072 0,074 0,064 | - 80/0,057 -/0,057 90/0,058 |
| 4 | Визначення періоду стабільності. Метод Б при розбіжностях в оцінці якості нафтопродукту | 0,010 0,041 | 90/0,009 90/0,037 |
| 5 | Визначення вмісту меркаптанової сірки | 0,054 | 80/0,043 |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Визначення термічної стабільності палив для реактивних двигунів: промивання внутрішньої поверхні стаканчиків спирто-бензольною сумішшю (1:1) промивання пластин каталізаторів 30 х 8 х 2 мм Усього за пунктом 6 | 0,010 0,002 0,012 | 90/0,009 - -/0,009 |
| 7 | Визначення вмісту сірки ламповим методом | 0,008 | - |
| 8 | Визначення лужного числа потенціометричним титруванням (ГОСТ 11362-76): приготування буферного розчину для визначення ЕДС (кислого розчину ксилідину) протирання електродів перед визначенням промивання бюретки місткістю 10 см3 розчинення наважки в розчиннику та її титрування Усього за пунктом 8 перевірка чутливості електродів (проводиться один раз на день перед проведенням серії вимірювань) | 0,024 0,002 0,008 0,040 0,074 0,024 | 90/0,022 - 90/0,007 90/0,036 -/0,065 90/0,021 |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | проведення контрольного випробування | 0,015 | 90/0,013 |
| 9 | Визначення кінематичної в’язкості при від’ємних температурах | 0,048 | 80/0,038 |
| 10 | Визначення водорозчинних кислот і лугів | 0,040 | 80/0,032 |
| 11 | Випробування на мідній пластинці: промивання пластин перед випробуванням дворазове промивання пластин спиртотолуоловою сумішшю (1:1) після випробування. Усього за пунктом 11 | 0,020 0,010 0,030 | 90/0,018 90/0,009 90/0,027 |
| 12 | Визначення температури застигання | 0,086 | 80/0,069 |
| 13 | Визначення показника заломлення | 0,002 | - |
| 14 | Визначення вмісту механічних домішок розкладом соляною кислотою: а) використання як суміші розчинників толуолетилового спирту чотирихлористого |  |  |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вуглецю 3:1:1 (по масі): розчинення наважки в суміші розчинників промивання лійки етиловим спиртом після фільтрування нижнього водного шару змивання сумішшю розчинників залишків мастила промивання лійки сумішшю розчинників після фільтрування верхнього шару промивання фільтруючої лійки етиловим спиртом після усунення водорозчинних солей. Усього за підпунктом “а” б) використання як суміші розчинників спирт-бензин – розчинник для гумової промисловості: розчинення наважки в суміші розчинників промивання лійки етиловим спиртом після фільтрування нижнього водного шару змивання сумішшю розчинників залишків мастила | 0,020 0,020 0,008 0,040 0,020 0,108 0,034 0,020 0,014 | 80/0,016 80/0,016 80/0,006 80/0,032 80/0,016 80/0,086 80/0,027 80/0,016 80/0,011 |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | промивання лійки сумішшю розчинників після фільтрування верхнього шару промивання фільтруючої лійки етиловим спиртом після усунення водорозчинних солей Усього за підпунктом “б” Для мастила Літол-24 згідно з ГОСТ 21150-87: розчинення наважки в суміші розчинників промивання лійки етиловим спиртом після фільтрування нижнього водного шару змивання сумішшю розчинників залишків мастила промивання лійки сумішшю розчинників після фільтрування верхнього шару промивання фільтруючої лійки етиловим спиртом після усунення водорозчинних солей. Усього по Літол-24 | 0,070 0,020 0,158 0,048 0,020 0,014 0,070 0,020 0,172 | 80/0,056 80/0,016 -/0,126 80/0,038 80/0,016 80/0,011 80/0,056 80/0,016 0,137 |
| 15 | Визначення фактичних смол (по Бударову) | 0,021 | 90/0,019 |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Визначення механічних домішок (ГОСТ 1036-75) | 0,064 | 80/0,051 |
| 17 | Визначення вільних лугів та вільних органічних кислот (ГОСТ 6707-76) | 0,040 | 80/0,032 |
| 18 | Визначення рН у гальмівній рі-дині “ТОМЬ” (ТУ 6-01-1276-82) | 0,013 | - |
| 19 | Визначення рН у гальмівній рідині “БСК” (ТУ 6.10-1533-75) | 0,080 | - |
| 20 | Визначення числа омилення рідини “І” (ГОСТ 8313-88) | 0,080 | - |
| 21 | Визначення коефіцієнта омилення в гліцерині | 0,032 | - |
| 22 | Визначення густини пікнометром, об’ємом (дм куб.): 0,006 0,010 0,025 | 0,001 0,002 0,004 | - - 90/0,003 |
| 23 | Визначення температури помутніння та кристалізації (вуглеводневих палив) | 0,086 | 80/0,032 |
| 24 | Визначення йодного числа та вмісту ненасичених вуглеводнів (вуглеводневих палив): розчинення наважки нафтопродукту | 0,008 | 80/0,006 |
| Продовження додатка 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | обмивання палички та стінок колби додавання спиртового розчину йоду контрольне випробування. Усього за пунктом 24 | 0,016 0,040 0,028 0,092 | 80/0,013 80/0,032 80/0,022 80/0,073 |
| 25 | Визначення термічної стабільності вуглеводневих палив: промивання внутрішньої поверхні стаканчиків спирто-бензольною сумішшю (1:4) промивання пластин каталізаторів (25 х 20 х 3 мм). Усього за пунктом 25 | 0,005 0,002 0,007 | 90/0,004 - -/0,004 |

Примітки:

- Списання спирту проводиться по фактичній витраті, але не понад встановлених норм.

- Відпрацьований спирт (за підпунктами “а”, “б” пункту 1, пунктами 2, 16, 22) підлягає збору і повторному (не менше 3-кратного) використанню для проведення вищевказаних випробувань, а також для використання як охолоджувальної суміші (при виконанні випробувань за пунктами 9, 12).

- Відпрацьований спирт і його суміші (за пунктами 3 - 6, 8 - 12, 14, 15, 17, 23 - 25) вважати забрудненими токсичними речовинами і нефільтруючими механічними домішками, підлягають збору і знищенню шляхом спалення.

Продовження додатка 15

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | Начальник (командир) |
|  | ________________________________ (військове звання, підпис, прізвище) |
|  | “___” __________ 20___ року М.П. |

АКТ № ______

списання спирту етилового ректифікованого по ___________________________________________

(нормативний документ на спирт, ГОСТ, ДСТУ)

_______________________________________________________________

(найменування лабораторії ПММ)

за___________20____року

(місяць)

Продовження додатка 15

| - № з/п | - Розрахунок витрати (кількості фактично витраченого спирту на кожне випробування, кількість проб) | - Найменування випробування, №№ проб | - Кількість витраченого спирту, кг | - Здано відпрацьованого спирту, кг | - Безповоротні втрати | - Підстава для списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - УСЬОГО: |  |  |  |  |  |

- Спирт за графою 4 у кількості _______кг був використаний за прямим призначенням та підлягає списанню з книг обліку.

- Відпрацьований спирт за графою 5 у кількості _______кг, забруднений токсичними речовинами та нефільтруючими механічними домішками, в присутності членів комісії злитий в окрему ємність та знищений шляхом спалення.

- Голова комісії  _____                                   ____________________________

(підпис)                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

- Члени комісії:  _____                                   ____________________________

(підпис)                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

- _____                                   ____________________________

(підпис)                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)