Форма № 11-НКРЕ

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ 
 25 липня 2013 року № 1015
за погодженням з Держстатом України

Звітність

- Звіт щодо показників надійності електропостачання

за_________ 20___ року

(квартал)

| Подають; Терміни подання. Ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики; До 20 числа місяця, наступного після звітного кварталу. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Респондент: Найменування ________________________________________________________________________________________________________________ Місцезнаходження ____________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, _____________________________________________________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офіса). |
| Код згідно з ЄДРПОУ. |

Продовження форми № 11-НКРЕ (квартальна)

| Рівень напруги* | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |  |  |  |  |  |  | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |  |  |  |  |  |  | Кількість точок продажу електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. кВт·год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього |  |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,5 – 35 кВ | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 – 20 кВ | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у сільських населених пунктах | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у сільських населених пунктах | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*   Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в електропостачанні.

** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

| Керівник (власник) _______________________________________ |  | ___________________________________________________ (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- |
|  | М. П. |  |
| Виконавець _____________________________________________ (П.І.Б.) |  |  |
| телефон: ____________________________, факс: __________________________, електронна пошта: ___________________________________ |  |  |