Додаток 2
до Правил користування системами
централізованого питного водопостачання
та централізованого водовідведення
в населених пунктах України
(пункт 1 розділу ІІІ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
            на приєднання до систем централізованого питного водопостачання
                                 та централізованого водовідведення № ________
                                      від «____» __________________20____ року

На приєднання

________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта будівництва)

до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення

________________________________________________________________________________

(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник _____________________________________________________________________

2. Найменування об’єкта будівництва _______________________________________________

3. Місце розташування об’єкта будівництва __________________________________________

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) _________________________________

5. Проєктна організація (найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) головного інженера проєкту)

________________________________________________________________________________

6. Нормативні терміни:

проєктування ____________________________________________________________________

будівництва _____________________________________________________________________

введення об’єкта будівництва в експлуатацію _________________________________________

7. Орієнтовна кошторисна вартість об’єкта __________ тис. грн

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді ___________ м3/добу, максимальні витрати _____________ л/с.

Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з ___ до ___ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води __________________

________________________________________________________________________________

(повністю, є відхилення за показниками)

3. Місцем приєднання до водопровідної мережі Д = ________ мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є ____________________з тиском у точці підключення
від ____ до _____ атм. (кгс/см2)

4. Мережа _______________________________________________________________________

(кільцева, тупикова)

5. На дільниці мережі, що проєктується, встановити:__________________________________
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу __________________________________________

7. Глибина закладання ________ м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).

8. На водопровідному вводі комерційний облік обладнати

________________________________________________________________________________

(місце установки, тип лічильника, діаметр)

9. Особливі умови

________________________________________________________________________________

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм,
                                             обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного
                                                                             та повторного промислового водопостачання)

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків _______________ куб. м/добу;

б) максимальне скидання стоків ______________________ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності ______________________________;

г) біохімічне споживання кисню за 5 діб від ________ мг/л до _________ мг/л.

ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі
концентрації у стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

________________________________________  не більше ________________________ мг/л;

________________________________________  не більше ________________________ мг/л;

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Правилам приймання стічних вод та місцевим правилам приймання стічних вод ______________________________________ , цим Правилам.

(назва населеного пункту)

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об’єкта будівництва
таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) ____________________________________________________________________________

б) ____________________________________________________________________________

3. Місцем приєднання випуску системи централізованого водовідведення Д = _____ мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є _________________________

4. Точка розподілу є ______________________________________________________________

5. Особливі умови ________________________________________________________________

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків,
                                                     пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових      
                                                   і побутових стоків,  локальних очисних споруд промислових стоків на території
                                                                                підприємства, обладнання контрольних колодязів).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Площа земельної ділянки ____ га.

8. Вид поверхні: _______________

9. Проєктно-технічна документація на зовнішні водопровідні мережі водопостачання та/або централізованого водовідведення об’єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Посада керівника виконавця послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, який надає технічні умови.