Додаток 42

до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України

(пункт 19 розділу ІІІ)

НОРМИ
витрат хімічних реактивів, що застосовуються під час випробувань  ПММ

| № з/п | Операція, що виконується | Реактив | ГОСТ (ТУ) | Ступінь чистоти | Норма витрати на одне випробування, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Визначення температури застигання за ГОСТ 20287 | Двоокис вуглецю газоподібний і рідкий | 8050 | ч. | 2000,0 |  |
| 2 | Визначення фактичних смол за ГОСТ 8489 | Ацетон Натрій сірчанокислий безводний | 2603 | ч.д.а. х.ч., ч.д.а. | 32,0 1,0 |  |
| 3 | Визначення температури спалаху у відкритому тиглі за ГОСТ 4333 | Кальцій хлористий | 4460 | ч.д.а. | 5,0 |  |
| 4 | Визначення температури спалаху в закритому тиглі за ГОСТ 6356 | Кальцій хлористий | 4460 | ч.д.а. | 5,0 |  |
| 5 | Визначення зольності за ГОСТ 1461 | Амоній азотнокислий Кислота соляна | 22867 3118 | х.ч. х.ч., ч.д.а. | 0,1 12,0 |  |
| 6 | Визначення механічних домішок за ГОСТ 6370 | Нефрас С4-50/170 Толуол Ефір етиловий | 8505 5789 6265 | - ч.д.а. техн. | 800,0 160,0 80,0 |  |
| 7 | Визначення температури краплепадіння за ГОСТ 6793 | Гліцерин | 6259 | ч.д.а. | 65,0 |  |
| 8 | Визначення фракційного складу за ГОСТ 2177 | Колодій (скло натрієве рідке) | - 13078 | - (техн.) | 1,0 |  |
| 9 | Визначення наявності водорозчинних кислот і лугів за ГОСТ 6307 | Метиловий жовтогарячий-Р Фенолфталеїн Нефрас С4-50/170 | ТУ 6-09-5171-84 5850 8505 | ч.д.а. ч.д.а. - | 0,02 0,02 40,0 |  |
| 10 | Визначення кислотності та кислотного числа за ГОСТ 5985 | Кальцій хлористий Калію гідроокис Нітразиновий жовтий-Р Фенолфталеїн Кислота бурштинова | 4460 24363 ТУ 6-09-4309-76 5850 6341 | ч.д.а. х.ч., ч.д.а. ч.д.а. ч.д.а. х.ч. | 5,0 0,05 0,02 0,02 1,0 |  |
| 11 | Визначення періоду стабільності за ГОСТ 6667 | Ацетон Амоній оцтовокислий Бензол | 2603 3117 5955 | х.ч., ч.д.а х.ч. х.ч. | 16,0 10,0 8,0 |  |
| 12 | Випробування на мідній пластинці за ГОСТ 6321 | Бензол | 5955 | х.ч., ч.д.а | 8,0 |  |
| 13 | Визначення термічної стабільності в статичних умовах за ГОСТ 11802 | Бензол Ізооктан | 5955 12433 | х.ч., ч.д.а. х.ч., ч.д.а. | 16,0 16,0 |  |
| 14 | Визначення коксівності за методом Конрадсона за ГОСТ 19932 | Натрій хлористий | 4233 | x.ч. ч.д.а. | 1,0 |  |
| 15 | Визначення меркаптанової сірки потенціометричним титруванням за ГОСТ 17323 | Аміак водний Амоній оцтовокислий Бензол Нефрас С4-50/170 | 5760 5117 5955 8505 | х.ч. ч.д.а. х.ч. х.ч. | 18,0 0,2 8,0 8,0 |  |
|  |  | Калій йодистий Калій хлористий Кадмій сірчанокислий Кадмій хлористий 2,5-водний Метанол-отрута Натрій оцтовокислий Натрій сірчистий (натрій сульфід) Натрію гідроокис Кислота соляна Кислота сірчана Срібло азотнокисле | 1232 4234 4456 4330 6995 199 2053 4328 3118 4204 1277 | ч.д.а. - х.ч. х.ч. х.ч. ч.д.а. х.ч., ч.д.а х.ч. ч. ч.д.а. х ч. х.ч., ч.д.а. | 0,2 1,0 0,2 0,2 8,0 0,5 0,1 0,5 0,6 2,0 0,2 |  |
| 17 | Визначення умовної в’язкості за ГОСТ 6258 | Нефрас С4-50/170 | 8505 | - | 16,0 |  |
| 18 | Визначення лужного числа потенціометричним титруванням за ГОСТ 11362 | Нефрас С4-50/170 Вапно натронал Калію гідроокис Калій хлористий Спирт ізопропіловий Стандарт-титри для рН-метрії Кислота соляна Толуол Хлороформ Кислота бурштинова | 8505 34363 4234 ТУ 6-ОЭ- 402-75 3118 5789 20015 6341 | - - х.ч., ч.д.а х.ч., ч.д.а х.ч., ч.д.а х.ч. ч.д.а. техн. х.ч. | 16,0 10,0 0,2 0,2 16,0 1 уп. 12,0 16,0 20,0 1,0 |  |
| 19 | Визначення сульфатної золи за ГОСТ 12417 | Кислота азотна Бензол Водню перекис Спирт ізопропіловий Кислота соляна Кислота сірчана | 4461 5955 10929 9885 3118 4204 | х.ч. ч.д.а. ч.д.а. х.ч., ч.д.а. х.ч. x.ч. | 1,5 4,0 1,0 4,0 12,0 2,0 |  |
| 20 | Визначення температури замерзання за ГОСТ 159 | Ацетон Двоокис вуглецю газоподібний і рідкий | 2603 8050 | ч.д.а. ч. | 40,0 1000,0 |  |
| 21 | Вміст протикорозійної присадки за ГОСТ 159 | Метиловий жовтогарячий-Р Натрій хлористий Кислота соляна | ТУ 76-09-5171-84 4233 3118 | ч.д.а. х.ч. х.ч. | 0,02 0,5 1,2 |  |
| 22 | Визначення рН за ГОСТ 159-52 | Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний 1-нафтолфталеїн Етиленгліколь | 4172 − 19710-83Е | х.ч. ч. ч. | 10,0 1,0 500,0 |  |
| 23 | Визначення хлоридів за ГОСТ 159-52 | Метиловий жовтогарячий-Р Срібло азотнокисле Кислота сірчана | ТУ 76-09-5171-84 1277 4204 | ч.д.а ч. д. а. х. ч. | 0,02 0,01 2,0 |  |
| 24 | Визначення вмісту рідини “І” в паливі колориметричним методом | Калій двохромовокислий Кислота сірчана | 4220 4204 | х.ч., ч.д.а. х.ч. | 0,02 11,0 |  |
| 25 | Визначення вмісту води в рідині “І” за ГОСТ 14870 | Реактив Фішера: розчин № 1 розчин № 2 Метанол-отрута | ТУ 6-09-1487-76 6995 | - х.ч., ч.д.а. | 50,0 50,0 100,0 |  |
| 26 | Визначення кислотності в перерахуванні на оцтову кислоту за ГОСТ 8313 | Метиленовий блакитний-Р Метиловий червоний-Р Натрію гідроокис | ТУ6 09-29-76 ТУ 6-09-5169-54 4328 | ч.д.а. х.ч. х.ч.ч.д.а. | 0,02 0,02 1,0 |  |
| 27 | Проба на чистоту за ГОСТ 5964 | Кислота сірчана | 4204 | х.ч. | 38,0 |  |
| 28 | Вміст кислот у перерахуванні на оцтову кислоту за ГОСТ 5964 | Бромтимоловий синій-Р Натрію гідроокис | ТУ 6-092045-72 4328 | ч.д.а. х.ч., ч.д.а. | 0,02 2,0 |  |
| 29 | Проба на окислюваність за ГОСТ 5964 | Калій марганцево-кислий | 20490 | х.ч. | 0,2 |  |
| 30 | Визначення октанового числа моторним методом за ГОСТ 511 | Гептан нормальний Ізооктан еталонний Толуол | 25828 12433 5789 | ч. ч. ч.д.а. | 800,0 800,0 800,0 |  |
| 31 | Готування хромової суміші | Калій двохромово-кислий Кислота сірчана | 4220 667 | ч.д.а. техн. | 5,0 95,0 |  |
| 32 | Кількісне визначення вмісту води за ГОСТ 2477 | Нефрас-50/170 | 8505 | - | 200,0 |  |
| 33 | Миття хімічного посуду | Калій двохромово-кислий Кислота сірчана концентрована | 4220 4204 | ч., техн. | 20,6 560,0 |  |

Примітка. Техн. – технічний; х.ч. – хімічний чистий; ч. – чистий; ч.д.а. – чистий для аналізів.