Додаток 20 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (пункт 22 глави 2 розділу III)

### ПИТОМА ВАГА
КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСНИХ СПОРУД, ЗБУДОВАНИХ ЗА ТИПОВИМИ ПРОЕКТАМИ З УНІФІКОВАНИХ СЕРІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

| № з/п | Конструктивні елементи споруди | Серія У-01-01 (балочна) |  | Серія У-01-02 (безбалочна) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для водонасичених ґрунтів | для сухих ґрунтів | для водонасичених ґрунтів | для сухих ґрунтів |
| 1 | Фундаменти, днище | 25 | 19 | 25 | 18 |
| 2 | Стіни і перегородки, колони, капітелі | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 3 | Покриття (балки, збірні та монолітні конструкції) | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 4 | Захищені входи і виходи, павільйони | 19 | 23 | 20 | 23 |
| 5 | Двері | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Підлога | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Опалення, вентиляція | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 8 | Водопостачання, каналізація | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | ДЕС з трубопроводами | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Електросилове обладнання, електроосвітлення | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Інше (вентиляційні шахти, фундаменти під обладнання, введення мереж, слабкострумні мережі, автоматика, засоби пожежогасіння) | 5 | 5 | 4 | 5 |
|  | Разом | 100 | 100 | 100 | 100 |

{Додаток 20 в редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 186 від 26.07.2018}