Додаток 17

до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

(пункт 9.2 розділу ІХ)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Посада уповноваженого

представника органу

місцевого самоврядування

(або представника

уповноваженої ним організації)

___________   _______________

(підпис)                 (П. І. Б.)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ________

від «____»__________________20____ року

на відведення поверхневих стічних вод системами дощової (зливної) каналізації

_____________________________________________________________________________

(найменування об’єкта будівництва)

_____________________________________________________________________________

(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

2. Місцезнаходження об’єкта будівництва ________________________________________.

3. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, технічне переоснащення) ______________________________________________________.

4. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, телефон, П. І. Б., серія і номер кваліфікаційного сертифіката)__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Необхідна кількість очисних споруд ___________________________________________.

6. Тип очисних споруд _________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

7. Місце підключення системи дощової (зливної) каналізації до магістральної мережі Д= ____мм  (місцезнаходження ___________________) (зазначається на ситуаційному плані М 1:1000).

8. Пропускна спроможність системи дощової (зливної) каналізації
___________________________________________________________________________ .

9. Площа водозбору (м2)______________________.

Площа непроникних покриттів (м2)_____________.

Площа ґрунтових поверхонь (м2)_______________.

10. Санітарно-технічні показники стічних вод:

1) середньодобове скидання стічних вод _______________ м3/добу;

2) максимальне скидання стічних вод ______________________ л/с;

3) коефіцієнт нерівномірності ______________________________;

4) БСК5 від __________________ мг/л до ________________ мг/л;

5) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стічних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

_________________________ не більше ________________________ мг/л;

_______________________ не більше _____________________ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627.

11. Особливі умови_________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(необхідність обладнання вимірювачами витрат стічних вод, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, обладнання контрольних колодязів тощо).

| _______________________________ (посада керівника суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію системи зливової каналізації, який надає технічні умови) | _____________________________________ (підпис, прізвище та ініціали) |
| --- | --- |

Начальник Управління благоустрою

територій та комунального обслуговування			               М.О. Барінов

{Технічні правила доповнено новим Додатком 18 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 336 від 26.12.2017}