Додаток 10

до Кодексу систем розподілу

Протокол

вимірювання параметрів якості електричної енергії при розгляді скарги/звернення/претензії споживача

- Дата та час складення протоколу: «___» __________________ _____ р. _______:________

- Адреса точки розподілу, проведення вимірювання:_________________________________

- Причина встановлення вимірювального засобу не в точні розподілу (у разі неможливості встановлення вимірювального засобу в точці розподілу):____________________________________

- Місце встановлення засобу вимірювання параметрів якості електричної енергії (на вхідних клемах засобу обліку, опора, трансформатор тощо)__________________________________

- Дата та час встановлення та зняття вимірювального засобу у форматі дд.мм.рррр гг:хв:

______________________________________________________________________________

- Тривалість проведення вимірювання за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні  в днях та годинах: ______________

- Тип засобу вимірювання:

| Найменування | Заводський № | Рік випуску | Сертифікат відповідності та/або декларація про відповідність | Відповідність IEC 61000-4-30:2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Відповідність показників вимогам ДСТУ EN 50160:2014 (так/ні):

_______________________________________________________________________________

- Зауваження, виявлені при проведенні вимірювання, що можуть вплинути на якість електричної енергії (за відсутності написати «ні»)

_______________________________________________________________________________

Додаток. Усереднені значення відхилення напруги на кожному 10-хвилинному проміжку часу протягом терміну вимірювання.

Представники оператора системи розподілу:

_____________   ________________________

(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

_____________   ________________________

(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

Власник та/або балансоутримувач

_____________   ________________________

(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

Споживач

_____________   ________________________

(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

{Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 717 від 28.04.2021}