Форма № 13-НКРЕКП

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

31.05.2017 № 714

Звітність

- ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МАГІСТРАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

за 20__  рік

| Подає Терміни подання. Ліцензіат, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного року. |  |
| --- | --- |
| Респондент: Найменування ________________________________________________________________________________________________________________ Місцезнаходження ____________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, _____________________________________________________________________________________________________________________________ № будинку/корпусу, № квартири /офісу). |

Продовження форми № 13-НКРЕКП (річна)

| Рівень напруги елементів мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в передачі електричної енергії | Код рядка | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт•год |  |  |  |  |  | Середній час відключення в системі (AIT), хв |  |  |  |  |  | Обсяг переданої електроенергії у звітному періоді, тис. кВт•год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 055 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 105 | 110 |
| 750 кВ | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коротких перерв | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 – 500 кВ | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коротких перерв | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 кВ | 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коротких перерв | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 кВ | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коротких перерв | 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 і нижче кВ | 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коротких перерв | 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Керівник (власник) _______________________________________ |  | ___________________________________________________ (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- |
| Виконавець _____________________________________________ (П.І.Б.) |  |  |
| телефон: ____________________________, факс: ________________________, електронна пошта: ___________________________________ |  |  |