Додаток 8 до Кодексу систем розподілу

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

| Дата видачі «___» ____________ 20__ року № (ідентифікатор)___________________ _____________________________________________________________________________________ (назва об’єкта та повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові Замовника) 1. Місце розташування об’єкта Замовника ___________________________________________. Функціональне призначення об’єкта _______________________________________________. Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію __________________________________. 2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування (постачання) електричною енергією) ________ кВт: |  |
| --- | --- |

| I категорія | ______ кВт; |
| --- | --- |
| II категорія | ______ кВт; |
| III категорія | ______ кВт. |

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

| I категорія |  | ______ кВт; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II категорія |  | ______ кВт; |  |
| III категорія |  | ______ кВт. |  |
| Встановлена потужність електронагрівальних установок: |  |  |  |
| електроопалення |  | ______ кВт; |  |
| електроплити |  | ______ кВт; |  |
| гаряче водопостачання |  | ______ кВт. |  |
| Графік уведення потужностей за роками: |  |  |  |
|  | Рік введення потужності; Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволе ної (приєднаної) потужності, кВт; Категорія надійності електропостачання. I; II; III. 4. Джерело електропостачання __________________________________________________, (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ________________________________________________________________________. (опори, комірки) 5. Точка забезпечення потужності _______________________________________________, (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ________________________________________________________________________. (опори або обладнання) 6. Точка приєднання ___________________________________________________________, (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ________________________________________________________________________. (опори, комірки) 7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А. 8. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки. |

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об’єкті Замовника від точки приєднання до об’єкта Замовника необхідно виконати: 1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:______________________________________________________________________________. 1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі:______________________________________________________________________. 1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: _______________________________________. 1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: ________________________________. 1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: __________________________________. 1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж: _____________________________________________________________________________. Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: _________________________________________________________________________. 1.7. Рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок: ____________________________________________________________________________. 1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: ____________________________________________________________________________. 2. Додаткові вимоги та умови: __________________________________________________. 2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюється за згодою Замовника): ____________________________________________________________________________. 2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): _________________________________________________________________. 2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: ____________________________________________________________________________. 2.4. Вимоги до телемеханіки та зв’язку: __________________________________________. 2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: ____________________________________________________________________________. 2.6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку: ____________________________________________________________________________.

IІ. Вимоги до електроустановок ОСП/ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

______________________________________________________________________________.

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

______________________________________________________________________________.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:

______________________________________________________________________________.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку:

______________________________________________________________________________.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги:

______________________________________________________________________________.

1.5. Вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання електричної потужності (мають містити обґрунтування включення таких вимог та посилання на відповідні чинні документи):

______________________________________________________________________________.

2. Найближча точка в існуючих мережах оператора системи розподілу, від якої відповідно до норм проєктування може бути забезпечена потреба Замовника в заявленій потужності:

__________________________________________________________________________________.

| ОСП/ОСР: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Тел.: _____________________________ |  |
| --- | --- |
| _______________________________ (підпис, ПІБ) |  |
| «___» ____________ 20__ року |  |

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

{Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 717 від 28.04.2021}