Додаток 2

до Правил безпеки

систем газопостачання

(пункт 6.8 глави 6 розділу V)

АКТ № ______

Рекомендована форма

ПЕРВИННОЇ, ПОВТОРНОЇ

(необхідне підкреслити)

ПЕРЕВІРКИ  ТА  ПРОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ  КАНАЛІВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ОБ’ЄКТІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

м. ___________________                                        «_____»____________20    р.

Виконана  перевірка та  прочистка димових і вентиляційних каналів в житловому будинку, комунально-побутовому об’єкті, громадському будинку, розташованому за адресою: вул. ___________________, буд. № _______, кв.

№ ___________.

Розташовано газові прилади:__________________________________________

___________________________________________________________________

Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) об’єкта_____________

___________________________________________________________________

ВСТАНОВЛЕНО:

- Відповідність конструкції і використаних матеріалів вимогам проектної документації: ___________________________________________________________.

- Димові канали виконано з:________________________________________________.

- Вентиляційні канали виконано з: ___________________________________________.

- Площа перерізу складає:

ДК _________________________________________________________________мм²;

ДК _________________________________________________________________ мм²;

ВК _________________________________________________________________ мм²;

ВК _________________________________________________________________ мм².

- З’єднувальна димовідвідна труба, що приєднує газовий прилад до димового каналу, виконана з матеріалу:_______________________ та її перетин складає ________ мм².

- Довжина  вертикальної ділянки димовідвідної труби_________________________ м.

- Сумарна довжина горизонтальних ділянок димовідвідної  труби _______________м.

- Ухил димовідвідної труби _______________, кількість поворотів _______________, радіус закруглення  _______________мм.

- Стан   з’єднувальної  димовідвідної  труби   та    місця приєднання   до   димового каналу__________________________________________________________________.

- Наявність та справність  перетинки в ДК ____________________________________.

- Прохідність  каналів та наявність тяги_______________________________________.

- Герметичність каналів____________________________________________________.

- Відокремленість каналів__________________________________________________.

- Протипожежні   переділки    від       горючих    конструкцій наявні   та  справні    і складають_____________________________________________________________м.

- Справність оголовка_____________________________________________________ .

- Правильність розташування оголовка відносно даху  _________________________ .

- Розташування  оголовка із врахуванням зони вітрового підпору ________________.

- Стан  внутрішніх  поверхонь димових каналів________________________________, вентиляційних каналів ___________________________________________________ .

- Відсутність  тріщин на зовнішніх поверхнях  димових каналів _____________________, вентиляційних каналів _____________________________ .

- Наявність «кишені» та люка для очищення __________________________________ .

- Димові канали на горищах або дахах  мають нумерацію квартири_______________ .

- Величина  тяги в каналах на  день перевірки:

ДК ______________________________________________________Па (мм вод. ст. );

ДК ______________________________________________________Па (мм вод. ст. );

ВК ______________________________________________________Па (мм вод. ст. );

ВК ______________________________________________________Па (мм вод. ст. ).

- Величину тяги перевірено  приладом:__________________, № _________________ .

- Дата останньої  повірки приладу:__________________________________________ .

- Кратність повітрообміну приміщення складає ______________________________ .

- Кратність повітрообміну перевірена  приладом: ________________, № __________ .

- Дата останньої повірки приладу: __________________________________________ .

ВИСНОВОК:

димові і вентиляційні канали за  адресою ____________ буд. № _________, кв. № _____ , відповідають  проектному рішенню та придатні  до эксплуатації;

димові і вентиляційні канали за  адресою ____________ буд. № _________, кв. № _____ , непридатні до експлуатації з причин:_____________________________________________ _____________________________________________________________________________

Власника попереджено про заборону  користування  газовими приладами  і апаратами _________________________________      ________________               __________________

(П.І.Б. власника)                                                          (час)                                                           (підпис)

Акт перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів (далі – ДВК) передано до газорозподільного підприємства  _____________________________________________________________________________

Керівник суб’єкта господарювання, що виконав

перевірку та прочистку ДВК                                          ____________     _________________

(підпис)                           (П.І.Б.)

М.П. (за наявності)

Дозвіл  центрального органу

виконавчої влади, що реалізує

державну політику з питань нагляду

та контролю за додержанням

законодавства про працю               № ____________ від «_________»___________20___р.

Чистильник  ДВК                                                                  __________________________

(підпис, П.І.Б.)

Чистильник   ДВК                                                                  _________________________

(підпис, П.І.Б.)

Представник  власника                                                         _________________________

М.П.  (за наявності)                                                          (підпис, П.І.Б.)