Додаток 5

до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

КОЕФІЦІЄНТ 
схеми електрозабезпечення Kф*

| Ступінь напруги, кВ Схема живлення | 0,4(0,23) | 6(10)20 | 35 | 110(154) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазна | 1,0 | 1,55 | 2,15 | 2,85 |
| Трифазна | 1,0 | 1,24 | 1,62 | 2,21 |

* Коефіцієнт використовується для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання.

{Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2161 від 25.11.2020}