Додаток 5

до Інструкції про порядок утримання,  обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

(пункт 4 розділу ІІІ)

АКТ

прийому на облік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

“_____”______________20___року                                                                          _______________________________________

(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

представник підприємства питного водопостачання (власник об’єкта)  _________________________________________,

представник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС України ___________________________________________________

склали цей акт про те, що джерело зовнішнього протипожежного водопостачання (гідрант, водоймище тощо), розташоване за адресою: ________________________________________________________________________________, технічно справне, до експлуатації придатне, покажчиком обладнане, під’їзні шляхи – вільні, інвентаризаційний номер присвоєно.

Представник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС України   __________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

Представник підприємства питного водопостачання (власник об’єкта)    ____________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

Примітка: Для ПГ вказати тип та діаметр трубопроводу, робочий тиск у мережі, водовіддачу.

Для штучних пожежних водоймищ (ПВ) вказати об’єм, кількість приймальних колодязів, кількість пірсів, розташування засувки, кількість пожежно-рятувальних машин, що можуть одночасно здійснювати забір води.

Для природних пожежних водоймищ (ПВ) вказати кількість приймальних колодязів, кількість пірсів, кількість пожежно-рятувальних машин, що можуть одночасно здійснювати забір води.

Для водонапірних веж вказати об’єм, місце забору води.

Для градирень вказати об’єм, місце забору води.