ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
20 липня 2022 року № 447
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2022 року за № 876/38212

ЗМІНИ
до деяких форм розпорядчих документів,
складених за результатами проведення заходів
державного нагляду (контролю) щодо дотримання
суб’єктом господарювання вимог законодавства
у сфері техногенної та пожежної безпеки

1. В Акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 січня 2019 року № 22, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2019 року за № 73/33044:

1) у Переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

у розділі І:

у пункті 13.3 глави 13 слова та цифри «СПЗ проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» замінити словами та знаками «(технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування»;

у розділі ІІ:

графу «Нормативне обґрунтування» пункту 2 після слова «КЦЗУ» доповнити словами та цифрами «, пункт 12 ПКМУ № 841»;

графу «Нормативне обґрунтування» пункту 21 після слова «ПТБ» доповнити словами та цифрами «, пункт 15 ПКМУ № 733»;

графу «Нормативне обґрунтування» пункту 24 після слова «КЦЗУ» доповнити словами та цифрами «, пункт 3 ПКМУ № 775»;

пункт 25 викласти в такій редакції:

«

| 25 | На об’єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та об’єктову систему оповіщення створено і вона функціонує відповідно до встановлених вимог | Високий |  |  |  |  | Стаття 53 КЦЗУ, ДБН В.2.5-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

доповнити новим пунктом 27 такого змісту:

«

| 27 | Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних аварій, засобами радіаційного та хімічного захисту згідно з нормами, визначеними для відповідних спеціалізованих формувань, забезпечені | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 10 ПКМУ № 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

2) в Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

пункт 2 доповнити новими підпунктами 2.3-2.5 такого змісту:

«

| 2.3 | Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (ПКМУ № 775) | 30 вересня 2015 року № 775 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту (ПКМУ № 733) | 27 вересня 2017 року № 733 | - |
| 2.5 | Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (ПКМУ № 841) | 30 жовтня 2013 року № 841 | - |

»;

у пункті 3:

підпункт 3.2 викласти в такій редакції:

«

| 3.2 | ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (ДБН В.1.2-4) | Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 26 березня 2019 року № 82ДСК | - |
| --- | --- | --- | --- |

»;

доповнити новим підпунктом 3.5 такого змісту:

«

| 3.5 | ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (ДБН В.2.5-76) | Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 27 січня 2014 року № 29 | - |
| --- | --- | --- | --- |

3) в додатках до Акта:

у додатку 1:

у Переліку питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності позиції 13-17 виключити.

У зв’язку із цим позиції 18-29 уважати відповідно позиціями 13-24.

У додатку 3:

у Переліку питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об’єктів будівництва:

у графі «Нормативне обґрунтування» слова та цифри «пункт 15.3.12 підрозділу 15.3 розділу 15 ДБН Б.2.2-12» замінити словами та цифрами «пункт 15.1.3 підрозділу 15.1 розділу 15 ДБН Б.2.2-12»;

у Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об’єктів будівництва, підпункт 2.3 пункту 2 викласти в такій редакції:

«

| 2.3 | ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (ДБН Б.2.2-12) | Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 26 квітня 2019 року № 104 | - |
| --- | --- | --- | --- |

»;

додаток 8 до Акта викласти в новій редакції, що додається.

2. У Приписі про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 січня 2019 року № 22, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2019 року за № 73/33044, слова «Узгоджений із суб’єктом господарювання строк виконання» замінити словами «Строк виконання».

Т.в.о. директора
Директорату цивільного захисту
запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків
Міністерства внутрішніх справ України                                                      Василь СКАКУН

Додаток 8
до Акта,складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання
суб’єктом господарювання вимог законодавства
у сфері техногенної та пожежної безпеки

ПЕРЕЛІК
 питань для перевірки вимог законодавства
 у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки,
 які застосовуються до компаній, підприємств
 та організацій енергетичної галузі

| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання |  |  | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | так | ні | не розглядалося |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пожежна безпека енергетичних підприємств за допомогою проведення організаційно-технічних заходів забезпечується | Високий |  |  |  |  | пункт 5 розділу І ППБ в ЕГ |
| 2 | Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання в частині забезпечення пожежної безпеки дотримано | Високий |  |  |  |  | пункт 7 розділу І ППБ в ЕГ |
| 3 | Службу пожежної безпеки, яка підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства, створено та організовано взаємодію з органами і підрозділами ДСНС, Міненерго та підрозділами відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони | Високий |  |  |  |  | пункт 8 розділу І ППБ в ЕГ |
| 4 | Керівники, особи, відповідальні за пожежну безпеку, обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки виконують | Високий |  |  |  |  | пункт 1.9 розділу І, пункт 6.17 розділу VI ППБ АЕС; пункти 6, 8 розділу І, пункт 2 розділу ІІ ППБ в ЕГ |
| 5 | З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації гасіння їх на енергетичних підприємствах пожежні дружини або пожежні команди створено | Високий |  |  |  |  | пункт 3 розділу ІІ ППБ в ЕГ |
| 6 | Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями, проведено | Високий |  |  |  |  | пункт 9 розділу І ППБ в ЕГ |
| 7 | Загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки та інструкції для кожного приміщення розроблено | Високий |  |  |  |  | пункт 4 розділу ІІ ППБ в ЕГ |
| 8 | Наказом або загальнооб’єктовою інструкцією про заходи пожежної безпеки протипожежний режим установлено | Високий |  |  |  |  | пункт 6.3 розділу VІ ППБ АЕС; пункт 5 розділу ІІ ППБ в ЕГ |
| 9 | Для досягнення необхідного рівня пожежної безпеки концепція глибокоешелонованого захисту реалізується та застосовується | Високий |  |  |  |  | пункти 5.2, 5.3, 5.5 розділу V ППБ АЕС |
| 10 | Вимоги щодо організації підготовки персоналу енергетичних підприємств і організацій виконуються | Високий |  |  |  |  | розділ ІІІ ППБ в ЕГ; пункти 6.19 розділу VІ ППБ АЕС |
| 11 | Основну документацію з пожежної безпеки розроблено | Високий |  |  |  |  | розділ IV ППБ в ЕГ |
| 12 | Вимоги пожежної безпеки до утримання території дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 7.1 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 1 розділу V ППБ в ЕГ; розділ ІІІ ГНД 34.03.307-2004 |
| 13 | Вимоги до утримання будівель, приміщень і споруд дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.1 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 2 розділу V ППБ в ЕГ; розділ ІV, пункт 5.1 розділу V ГНД 34.03.307-2004 |
| 14 | Загальні вимоги пожежної безпеки до машинних залів, котельних відділень дотримуються | Високий |  |  |  |  | СОУ 40.1- 21677681-60:2012; ГНД 34.03.307-2004; пункт 1 розділу Х ППБ в ЕГ |
| 15 | Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення електромашинних залів (приміщень) виконуються | Високий |  |  |  |  | розділ 5 СОУ 40.1-21677681-60:2012 |
| 16 | Вимоги до систем змащування і регулювання турбогенераторів дотримуються | Високий |  |  |  |  | розділ 6 СОУ 40.1- 21677681-60:2012; пункт 9.4 розділу IX ППБ АЕС; пункт 5.2 ГНД 34.03.307-2004 |
| 17 | Вимоги до систем водневого охолодження генераторів дотримуються | Високий |  |  |  |  | розділ 7 СОУ 40.1- 21677681-60:2012; пункт 9.2 розділу IX ППБ АЕС; пункт 3 розділу Х ППБ в ЕГ |
| 18 | Вимоги до автоматичних систем водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій машзалів дотримуються | Високий |  |  |  |  | розділи 8, 9, 10, 11, 12, 13 СОУ 40.1-21677681-60:2012 |
| 19 | Вимоги до утримання реакторного відділення дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.2 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС |
| 20 | Вимоги до утримання дизельних генераторів (електростанцій) дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.3 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 5 розділу Х ППБ в ЕГ |
| 21 | Вимоги до утримання кабельних споруд, кабельного господарства дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.4 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 2 розділу ХІ ППБ в ЕГ; розділ ХІ СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013; СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005; СОУ 41.0-21-677681-34:2010 |
| 22 | Вимоги до розподільчих пристроїв, електричних станцій і підстанцій дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.5 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 1 розділу XI ППБ в ЕГ ; розділ Х СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 |
| 23 | Вимоги до трансформаторів, авто-трансформаторів, компенсувальних реакторів, трансформаторів власних потреб дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 9.5 розділу IX ППБ АЕС; пункт 4 розділу Х ППБ в ЕГ; розділ Х СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 |
| 24 | Вимоги до утримання приміщень з електролізними установками дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.6 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС |
| 25 | Вимоги до утримання приміщень з акумуляторними установками (батареями) дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.7 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 3 розділу ХІ ППБ в ЕГ; розділ VІІІ СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 |
| 26 | Вимоги до утримання приміщень з технічними засобами автоматичних систем управління технологічними процесами дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункти 7.2.8.1-7.2.8.3, 7.2.8.5-7.2.8.15 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 5.4 ГНД 34.03.307-2004 |
| 27 | Вимоги до утримання лабораторій, майстерень, офісних приміщень тощо дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 7.2.9 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС |
| 28 | Вимоги до утримання мастилодизельного господарства дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункти 7.2.10.2-7.2.10.11 пункту 7.2 розділу VІІ ППБ АЕС |
| 29 | Вимоги до котельних установок дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 2 розділу VIII ППБ в ЕГ |
| 30 | Вимоги до матеріальних складів і баз загального призначення дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 12.1 розділу XІІ ППБ АЕС; пункт 1 розділу IХ ППБ в ЕГ |
| 31 | Вимоги до складів рідкого палива, мастил, легкозаймистих рідин (далі - ЛЗР), горючих рідин (далі - ГР), паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) та інших нафтопродуктів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 12.2 розділу XІІ ППБ АЕС; пункт 1 розділу VII ППБ в ЕГ; розділи ІІІ-VІ ГКД 343.000.003.005-2002 |
| 32 | Вимоги до складів балонів із газами дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 12.3 розділу XІІ ППБ АЕС; пункт 2 розділу IХ ППБ в ЕГ |
| 33 | Вимоги до складів хімічних речовин дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 12.4 розділу XІІ ППБ АЕС; пункт 3 розділу IХ ППБ в ЕГ |
| 34 | Вимоги пожежної безпеки до складів лісопиломатеріалів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 4 розділу IХ ППБ в ЕГ |
| 35 | Вимоги до архівосховищ дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 12.5 розділу XІІ ППБ АЕС; пункт 5 розділу IХ ППБ в ЕГ |
| 36 | Вимоги до складів та систем зберігання і поводження з ядерним паливом дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 13.1 розділу XІІІ ППБ АЕС; пункт 5.7 ГНД 34.03.307-2004 |
| 37 | Вимоги до складів та систем зберігання і поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами виконуються | Високий |  |  |  |  | пункт 13.2 розділу XІІІ ППБ АЕС; пункт 5.7 ГНД 34.03.307-2004 |
| 38 | Вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 5 розділу VII ППБ в ЕГ |
| 39 | Вимоги щодо евакуаційних шляхів і виходів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 7.3 розділу VІІ ППБ АЕС; пункт 3 розділу V ППБ в ЕГ |
| 40 | Вимоги до електроустановок та електрообладнання дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 8.1 розділу VІІІ ППБ АЕС; пункт 1 розділу VІ ППБ в ЕГ; розділи V-VІІ, ІХ СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013; пункт 5.3 ГНД 34.03.307-2004 |
| 41 | Вимоги до систем опалення дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 8.2 розділу VІІІ ППБ АЕС; пункт 4 розділу VІ ППБ в ЕГ |
| 42 | Вимоги до систем вентиляції і кондиціонування дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункти 8.3.2-8.3.17 розділу VІІІ ППБ АЕС; пункт 3 розділу VІ ППБ в ЕГ; пункт 5.6 ГНД 34.03.307-2004 |
| 43 | Вимоги до каналізації дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 8.4 розділу VІІІ ППБ АЕС; пункт 6 розділу VІ ППБ в ЕГ |
| 44 | Вимоги до теплових мереж дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 8.5 розділу VІІІ ППБ АЕС; пункт 5 розділу VІ ППБ в ЕГ |
| 45 | Вимоги до ліфтів і підйомників дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 8.7 розділу VІІІ ППБ АЕС; пункт 2 розділу VІ ППБ в ЕГ |
| 46 | Загальні вимоги до енергетичних установок та технологічного устаткування дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункти 9.1.1-9.1.5, 9.1.7-9.1.37 розділу IX ППБ АЕС; розділ VІ ППБ в ЕГ |
| 47 | Вимоги до кисневих установок дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 9.3 розділу IX ППБ АЕС |
| 48 | Вимоги до гідразинних установок дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 9.6 розділу IX ППБ АЕС |
| 49 | Вимоги до систем пожежної сигналізації дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 10.1 розділу X ППБ АЕС; СОУ 40.1.03-21677681-04:2009; СОУ 41.0-21-677681-34:2010; пункт 6.1 ГНД 34.03.307-2004 |
| 50 | Вимоги до систем пожежогасіння дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 10.1 розділу X ППБ АЕС; СОУ 41.0-21677681-37:2010; СОУ 41.0-21-677681-34:2010; розділ VІІ ГНД 34.03.307-2004 |
| 51 | Вимоги до систем вентиляції, кондиціонування та протидимного захисту дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 10.2 розділу X ППБ АЕС; пункт 5.6 ГНД 34.03.307-2004; пункт 3 розділу VI, підпункт 10 пункту 2 розділу V ППБ в ЕГ |
| 52 | Вимоги до систем протипожежного захисту і засобів(систем) зв’язку при пожежі дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 10.3 розділу X ППБ АЕС; пункт 6.2 ГНД 34.03.307-2004; пункт 1 розділу ХIIІ ППБ в ЕГ |
| 53 | Вимоги до систем зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункти 10.4.1.1-10.4.1.12, 10.4.1.14-10.4.1.16 пункту 10.4 розділу X ППБ АЕС; пункт 2 розділу ХIIІ ППБ в ЕГ; розділи ІV, V СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005; пункт 5.5 ГНД 34.03.307-2004 |
| 54 | Вимоги до cистем внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 10.4.2 пункту 10.4 розділу X ППБ АЕС; пункт 3 розділу ХIIІ ППБ в ЕГ; розділи ІV, VІ СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005; пункт 5.5 ГНД 34.03.307-2004 |
| 55 | Вимоги до насосних станцій протипожежного водопостачання дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 10.4.3 пункту 10.4 розділу X ППБ АЕС; розділи ІV, VІІ СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005; пункт 5.5 ГНД 34.03.307-2004; підпункт 15 пункту 3 розділу ХIIІ ППБ в ЕГ; розділ 9 СОУ 40.1-21677681-60:2012 |
| 56 | Вимоги до пожежної техніки дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункти 10.5.1-10.5.9, 10.5.11-10.5.23 розділу X ППБ АЕС; СОУ 41.0-21677681-25:2010; СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015 |
| 57 | Вимоги пожежної безпеки під час організації ремонту та реконструкції технологічного обладнання,технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 11.1 розділу XІ ППБ АЕС; пункт 1 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 58 | Вимоги під час проведення будівельно-монтажних робіт дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 11.2 розділу XІ ППБ АЕС; пункт 10 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 59 | Вимоги під час підготовки і проведення вогневих робіт дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункти 11.3.1.1, 11.3.1.3-11.3.1.53, 11.5 розділу XІ ППБ АЕС; пункти 2, 3, 4 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 60 | Вимоги пожежної безпеки під час проведення газозварювальних (газорізальних) робіт, різання металів із використанням ГР дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 11.3.2 пункту 11.3 розділу XІ ППБ АЕС; пункт 6 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 61 | Вимоги під час електрозварювальних робіт дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 11.3.3 пункту 11.3 розділу XІ ППБ АЕС; пункти 2, 5 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 62 | Вимоги під час паяльних робіт (робіт з паяльними лампами) із застосуванням відкритого вогню дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 11.3.4 пункту 11.3 розділу XІ ППБ АЕС; пункт 7 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 63 | Вимоги під час проведення робіт із розігрівання (варіння) бітумів і смол дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 11.3.5 пункту 11.3 розділу XІ ППБ АЕС; пункт 8 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 64 | Вимоги під час проведення фарбувальних робіт дотримуються | Високий |  |  |  |  | підпункт 11.3.6 пункту 11.3 розділу XІ ППБ АЕС; пункт 9 розділу ХII ППБ в ЕГ |
| 65 | Вимоги під час проведення робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами і матеріалами дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 11.4 розділу XІ ППБ АЕС |
| 66 | Вимоги пожежної безпеки до зливних естакад і причалів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 2 розділу VII ППБ в ЕГ |
| 67 | Вимоги пожежної безпеки до приміщень для підготовки і перекачки нафтопродуктів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 3 розділу VII ППБ в ЕГ |
| 68 | Вимоги пожежної безпеки до зберігання ЛЗР та ГР у тарі дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 4 розділу VII ППБ в ЕГ |
| 69 | Вимоги пожежної безпеки до газового господарства дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 6 розділу VII ППБ в ЕГ |
| 70 | Вимоги пожежної безпеки до складів твердого палива дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 7 розділу VII ППБ в ЕГ; СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007 |
| 71 | Вимоги пожежної безпеки до паливоподачі (установок паливо подання)твердого палива дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 8 розділу VII ППБ в ЕГ; СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007 |
| 72 | Вимоги пожежної безпеки до установок для підготовки й спалювання твердого палива в пилоподібному стані дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 1 розділу VIIІ ППБ в ЕГ; СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007 |
| 73 | Вимоги пожежної безпеки до підприємств транспорту, автогаражів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 6 розділу IХ ППБ в ЕГ |
| 74 | Вимоги пожежної безпеки до паротурбінних установок дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 2 розділу Х ППБ в ЕГ |
| 75 | Вимоги пожежної безпеки до генераторів і синхронних компенсаторів дотримуються | Високий |  |  |  |  | пункт 3 розділу Х ППБ в ЕГ |
| 76 | Вимоги порядку дій у разі пожежі дотримуються | Високий |  |  |  |  | розділ ХІV ППБ в ЕГ; СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012 |

__________
** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК 
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено
перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до компаній,
 підприємств та організацій енергетичної галузі

| Порядковий номер | Нормативно-правовий акт |  | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін’юсті |
| --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | дата і номер |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Протипожежний захист складів легкозаймистих і горючих рідин на підприємствах паливо-енергетичного комплексу. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації (ГКД 343.000.003.005-2002) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 січня 2002 року № 40 | - |
| 2 | Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами (ГНД 34.03.307-2004) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 05 квітня 2002 року № 208 | - |
| 3 | Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 01 квітня 2005 року № 139 | - |
| 4 | Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» (ППБ в ЕГ) | Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 вересня 2018 року № 491 | 29 березня 2019 року за № 328/33299 |
| 5 | Протипожежне водопостачання і визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 17 жовтня 2005 року № 531 | - |
| 6 | Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій» (ППБ АЕС) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2007 року № 256 | 06 вересня 2007 року за № 1039/14306 |
| 7 | Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 40.1.03-21677681-04:2009) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 26 березня 2009 року № 171 | - |
| 8 | Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 41.0-21677681-25:2010) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30 березня 2010 року № 124 | - |
| 9 | Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння (СОУ 41.0-21677681-37:2010) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 08 грудня 2010 року № 521 | - |
| 10 | Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування (СОУ 40.1-21677681-60:2012) | Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30 грудня 2011 року № 916 | - |
| 11 | Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція (СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013) | Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 жовтня 2013 року № 756 | - |
| 12 | Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об’єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України (СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 20 серпня 2015 року № 547 | - |
| 13 | Протипожежний захист складів, систем паливоподачі і пилеприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 03 лютого 2011 року № 460 |  |
| 14 | Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежегасіння кабельних споруд (СОУ 41.0-21-677681-34:2010) | Наказ Міністерства палива та енергетики України від 05 листопада 2010 року № 460 |  |
| 15 | Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012) | Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 грудня 2011 року № 863 | 10 січня 2012 року № 13/20326 |

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

| ______________________________ (найменування посади) |  | _____________________ (підпис) |  | ______________________________ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

| ______________________________ (найменування посади) |  | _____________________ (підпис) |  | ______________________________ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

| ______________________________ (найменування посади) |  | _____________________ (підпис) |  | ______________________________ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |