## Лист1
Додаток
до Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики (пункт 3.4)
Групи активів ліцензіатів з розподілу електричної енергії, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання
№ з/п | Групи активів |  | Строки корисного використання, років
1 | Група 1 – Будівлі, споруди, передавальні пристрої, перетворювальне (розподільне) обладнання, у т. ч.:
2 | Будівлі, у т. ч.:
2.1 | будівлі технологічного (виробничого) призначення |  | 50
2.2 | будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт) |  | 50
2.3 | будівлі адміністративного призначення |  | 70
3 | Споруди |  | 30
4 | Лінії електропередач, у т. ч.:
4.1 | ПЛ1 -220 кВ |  | 40
4.2 | ПЛ1-154 кВ |  | 40
4.3 | ПЛ1-110 кВ |  | 40
4.4 | ПЛ1-35 кВ |  | 40
4.5 | ПЛ1-10 (6) кВ |  | 30
4.6 | ПЛ1-0,38 кВ |  | 30
4.7 | КЛ2-220 кВ |  | 30
4.8 | КЛ2-154 кВ |  | 30
4.9 | КЛ2-110 кВ |  | 30
4.10 | КЛ2-35 кВ |  | 30
4.11 | КЛ2-10 (6) кВ |  | 30
4.12 | КЛ2-0,38 кВ |  | 30
5 | Перетворювальне (розподільне) обладнання, у т. ч.:
5.1 | ПС3-154 кВ |  | 35
5.2 | ПС3-110 кВ |  | 35
5.3 | ПС3-35 кВ |  | 35
5.4 | трансформатори 150 кВ |  | 30
5.5 | трансформатори 110 кВ |  | 30
5.6 | трансформатори 35 кВ |  | 30
5.7 | ЗТП4 10 (6)/0,4 кВ |  | 25
5.8 | КТП5 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ·А |  | 25
5.9 | ЩТП6 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ·А |  | 25
5.10 | КТПММ7 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ·А |  | 25
6 | Група 2 – Машини та обладнання, у т. ч.:
6.1 | Технологічне обладнання |  | 25
6.2 | Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА8 |  | 15
6.3 | Обладнання систем зв’язку |  | 15
6.4 | Обчислювальна техніка |  | 7
7 | Група 3 – Транспортні засоби |  | 10
8 | Група 4 – Меблі |  | 15
9 | Група 5 – Інвентар |  | 5
10 | Група 6 – Програмне забезпечення |  | 7
11 | Група 7 – Інші активи |  | 15
1 | Повітряні лінії
2 | Кабельні лінії
3 | Підстанція
4 | Закрита трансформаторна підстанція
5 | Комплектна трансформаторна підстанція
6 | Щоглова трансформаторна підстанція
7 | Комплектна трансформаторна підстанція міських мереж
8 | Релейно-захисна автоматика