|  | Додаток 6 до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) |
| --- | --- |

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ 
____________________________________________________________________
(назва інженерної споруди нецентралізованого питного водопостачання населення (бювет, колодязь чи каптаж джерела))

від "___" ____________ 20__ року                                                                                  № ___

Місцезнаходження споруди:

вулиця _______________________________________

населений пункт _______________________________

район ________________________________________

область _______________________________________

1. Загальні відомості:

1.1 власник ___________________________________________________________________;

1.2 кількість водокористувачів ___________________________________________________;

1.3 дата введення в експлуатацію _________________________________________________;

1.4 дата останнього ремонту _____________________________________________________.

2. Технічні характеристики

2.1. Місце розташування водозабору:

глибина (м) __________________________________________________________________;

водоносний горизонт __________________________________________________________;

ємність чи об'єм камери накопичення (куб.м) ______________________________________;

дебіт (куб.м/добу) _____________________________________________________________.

2.2. Влаштування бювету:

глибина статичного рівня води в свердловині _____________________________________;

зміна рівня води в свердловині протягом часу її експлуатації,

характер, величина та можлива причина __________________________________________;

улаштування оголовка свердловини _____________________________________________;

тип розподільної колонки, наявність павільйону тощо ______________________________;

перелік обладнання та пристроїв, що використовуються, їх характеристика ____________
____________________________________________________________________________.

2.3. Влаштування шахтного колодязя:

наявність глиняного "замка" навколо колодязя, його розмір

_____________________________________________________________________________;

відведення стоку від колодязя ___________________________________________________;

огорожа _____________________________________________________________________;

навіс над колодязем ___________________________________________________________;

зруб колодязя, його висота _____________________________________________________;

матеріал стінок колодязя _______________________________________________________;

ремонтні скоби _______________________________________________________________;

ємність для забору води ________________________________________________________;

утеплення колодязя (матеріал) __________________________________________________.

2.4. Влаштування трубчастого колодязя (свердловини):

глибина постійного рівня води від поверхні _______________________________________;

зміна рівня води протягом часу експлуатаціїї, характер, величина та можлива причина ____________________________________________________________________________;

матеріал стінок трубчастого колодязя, наявність фільтрів,

матеріал фільтра ______________________________________________________________;

улаштування оголовка _________________________________________________________;

спосіб підйому води (електричним чи ручним насосом) _____________________________;

наявність глиняного "замка", водовідведення, підставки під ємність тощо ______________
____________________________________________________________________________.

2.5. Влаштування каптажу джерела:

наявність глиняного "замка" навколо каптажу, його радіус___________________________

____________________________________________________________________________;

відведення стоку від каптажу ___________________________________________________;

огорожа каптажу _____________________________________________________________;

піддонник, кришка (люк) ______________________________________________________;

висота горловини каптажної споруди ____________________________________________;

матеріал стінок, дна камери накопичення ________________________________________;

технічний стан водорозбірної труби _____________________________________________;

переливна стіна у каптажній споруді ____________________________________________;

технічний стан переливної труби, водовідведення _________________________________;

ремонтні скоби, східці ________________________________________________________.

3. Санітарно-гігієнічна характеристика (на момент оформлення Санітарного паспорта):

3.1. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата,

реагенти тощо) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

3.2. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________.____________

3.3. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної дезінфекції, досліджень води

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

| Власник споруди ____________________ (П.І.Б.) | ____________ (підпис) | Посадова особа державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території _________________________________ найменування закладу, ________________________________ П.І.Б. посадової особи) _________________________ (підпис) |
| --- | --- | --- |

М.П.

4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за утриманням бювета, колодязя чи каптажу джерела (заповнюється щороку) 20__ рік

4.1. Загальні дані (внести зміни по кожному пункту) ________________________________

_____________________________________________________________________________.

4.2. Технічна характеристика (внести зміни по кожному пункту)

____________________________________________________________________________.

4.3. Санітарно-гігієнічна характеристика інженерної споруди:

4.3.1. Проведення ремонтних робіт, чистки (обсяг, дата) ____________________________

____________________________________________________________________________.

4.3.2. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата,

реагенти тощо) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

4.3.3. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії) _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

4.3.4. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної дезінфекції, досліджень води _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

| Власник споруди ____________________ (П.І.Б.) | ____________ (підпис) | Посадова особа державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території _________________________________ (найменування закладу, ________________________________ П.І.Б. посадової особи) _________________________ (підпис) |
| --- | --- | --- |

М.П.