Додаток 8
до Статуту дій органів управління 
та підрозділів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту
під час гасіння пожеж
(пункт 3 глави 28 розділу II)

ФОРМИ 
ДОПУСКІВ НА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ ТА (АБО) ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ

### ДОПУСК
на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті

| _________________________________________________________________________________ (найменування об'єкта) 1. Місце проведення гасіння пожежі та що дозволяється гасити (назви приміщень, відкритого пристрою тощо) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2. Електроустановки, кабелі в зоні пожежі та на підступах до них знеструмлено (зазначаються знеструмлені електроустановки і кабелі, місця їх розміщення, максимальна напруга на них) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Допуск видав ______________________________________________________________________ (посада, прізвище) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________ (підпис) | ____________ (год) | ____________ (хв) | ____________ (число, місяць, рік) |

### ДОЗИМЕТРИЧНИЙ ДОПУСК №___
на роботи з гасіння пожежі в умовах радіаційної небезпеки

1. Керівник гасіння пожежі _________________________________________________________ (П. І. Б., посада) з особовим складом у кількості __________________________________________________ осіб 2. Місце виникнення пожежі ________________________________________________________ (найменування приміщення, відкритої установки тощо) 3. Радіаційна обстановка в зоні виникнення пожежі ____________________________________ 4. Роботу розпочати: дата __________________ год. ________________ хв. ________________ 5. Роботу закінчити: дата __________________ год. _________________ хв. _______________ 6. Особливі умови роботи, контролю і забезпечення радіаційної безпеки __________________ 7. Допуск видав, інструктаж провів: дата ________ год. ______ хв. ______, посада __________ Підпис ____________________ П. І. Б. _______________________________________________ 8. Допуск отримав: дата _________ год. _______ хв. _______, посада _____________________ Підпис _________________________ П. І. Б. __________________________________________ Примітки: 1. Дозиметричний допуск складається у двох примірниках, один з яких знаходиться у КГП, другий - на АЕС. 2. На підставі дозиметричного допуску складається така таблиця: Особовий склад:

| № з/п | П. І. Б. | № дозиметра | Дата | Дозволена підвищена доза опромінення, мЗв | Отримана доза опромінення після проведення робіт, мЗв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дозволений час роботи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |