Додаток 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 9).

### АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

| ___ ____________ 20 року |  | ____________________ (назва населеного пункту) |
| --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження) |  |
| у присутності | _______________________________________________________________________________________________________ (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)) |  |
| проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити) що належить _________________________________________________________________________ (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, _____________________________________________________________________________________ державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації) За результатами проведеного огляду встановлено: 1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) _____________________________________________________________________________________ основне функціональне призначення, _____________________________________________________________________________________ розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо) загальна площа ________ кв.м, загальний об'єм ________________ куб.м 2. Загальний стан об'єкта: технічний ____________________________________________________________________________ (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) санітарний ___________________________________________________________________________ (задовільний, незадовільний) загальний стан приміщень ______________________________________________________________ (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)) 3. Стан входів, додаткових аварійних виходів ______________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, _____________________________________________________________________________________ обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) 4. Стан систем вентиляції: ______________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота) _____________________________________________________________________________________ 5. Стан системи водопостачання _________________________________________________________ (централізоване водопостачання або інше джерело, _____________________________________________________________________________________ наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води) 6. Стан каналізаційної системи __________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом) санвузли _____________________________________________________________________________ (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) ____________________________________________________________________ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, _____________________________________________________________________________________ можливість очищення, справність, місце встановлення) 7. Стан систем опалення ________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом) 8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних _____________________________________________________________________________________ ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання) 9. Справність систем зв'язку та оповіщення _____________________________________________________________________________________ (наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів) 10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _____________________________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) |  |  |

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

_____________________________________________________________________________________ (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення _____________________________________________________________________________________ як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд) за умов: ______________________________________________________________________________ (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо _____________________________________________________________________________________ утримання та експлуатації найпростіших укриттів) _____________________________________________________________________________________

| Підписи осіб, які склали цей акт: | __________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
| --- | --- |
|  | __________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
|  | __________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |

| З актом ознайомлений: |  |
| --- | --- |
| Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) | __________________________ (власне ім'я, прізвище) |
| ___ ____________ 20__ року |  |