# Додаток 10

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 4 розділу ІІІ)

________________________

(лабораторія ПММ, місцезнаходження)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 		                                                                                Код за ДКУД

ЖУРНАЛ

реєстрації результатів випробувань олив та мастил

# Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

| Номер за журналом реєстрації проб | Найменування і марка оливи, мастила | Дата виготовлення (надходження) і звідки надійшли олива, мастило | Військова (авіаційна) частина, яка надала пробу на випробування | Дати початку та завершення проведення випробування | Густина |  | Кінематична в’язкість, мм2/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при температурі 15 °С, кг/м3 | при температурі 20 °С, кг/м3 | при температурі мінус 40 °С | при температурі 0 °С | при температурі 20 °С | при температурі 40 °С | при температурі 50 °С | при температурі 100 °С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Індекс в’язкості | Температура спалаху у відкритому тиглі, °С | Кислотне число, мг КОН на 1 г оливи | Лужне число, мг КОН на 1 г оливи | Коксівність, % | Зольність сульфатна, % | Колір на колориметрі ЦНТ, од. | Масова частка механічних домішок, % | Масова частка води, % | Наявність водо-розчинних кислот і лугів | Температура застигання, °С | Корозійність на пластинах, г/м2 |  | Мийні властивості за методами Папок, Зарубіна, Віппера, бали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | із свинцю | із сталі марки 40, 45 або 50 |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Масова частка активних елементів, % |  |  |  | Пенетрація при температурі 25 °С з перемішуванням, мм -1 | Трибологічні характеристики при температурі 20(±5)°С |  |  |  | Схильність до піноутворення, см3 |  |  | Температура краплепадіння, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | Ba | Zn | P |  | навантаження критичне, Н | навантаження зварювання, Н | індекс задирки, Н | діаметр плями зносу при наванта- женні 392 Н протягом 1 години | при температурі 24 °С | при температурі 94 °С | при температурі 24 °С після випробування при температурі 94 °С |  |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| Межа стійкості, Па (гс/см2) |  | Колоїдна стабільність, % | Випаровуваність, % |  |  | Механічна стабільність |  |  |  | Зовнішній вигляд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при температурі 20 °С | при температурі 80 °С |  | при температурі 100 °С | при температурі 120 °С | при температурі 150 °С | початкова межа стійкості на розрив при 20 °С, Па (гс/см2) | індекс руйнування, % | індекс встановлення, % | Межа стійкості після руйнування або встановлення протягом трьох діб, Па (гс/см2) |  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

| Вміст вільних лугів | Вміст вільних кислот | Висновки про якість олив та мастил |
| --- | --- | --- |
| 52 | 53 | 54 |