|  | Додаток 20 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункти 3.7, 7.1) |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)* | Відповіді на питання |  |  | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | так | ні | не розглядалося |  |
| 1. Загальні питання |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові), місця провадження та засоби провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» |
| 1.2 | Забезпечено присутність керівника суб'єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» |
| 1.3 | Ліцензіат дотримується вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов, розпоряджень) |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про НКРЕКП» |
| 1.4 | Ліцензіат виконує рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» |
| 1.5 | Надає відповіді на запити НКРЕКП щодо документів та інформації стосовно провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в обсягах та строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про НКРЕКП» |
| 2. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ліцензіатом забезпечено зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» |
| 2.2 | Надає до НКРЕКП повідомлення про всі зміни даних, зазначених у його документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» |
| 2.3 | Ліцензіатом документально підтверджено сплачені щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про НКРЕКП» |
| 2.4 | У ліцензіата наявні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 3 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 2.5 | У ліцензіата наявний дозвіл на спеціальне водокористування або дозвіл на користування надрами (у разі використання підземних вод) |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 2.6 | У ліцензіата наявні погоджені і затверджені технічні проекти на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 2.7 | У ліцензіата наявні паспорти джерел питного водопостачання |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 2.8 | Ліцензіат повідомляв споживача у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії» |
| 2.9 | Ліцензіатом оприлюднено на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформацію щодо: встановлення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення та його зміни; формування та виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення; іншу інформацію відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» |  |  |  |  | підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії», Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» |
| 2.10 | Ліцензіатом забезпечено рівні права доступу до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії» |
| 2.11 | Ліцензіат не допускає обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії», Закон України «Про житлово-комунальні послуги» |
| 2.12 | Ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закон України «Про житлово-комунальні послуги» |
| 2.13 | Ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 (далі – Технічний регламент) |
| 2.14 | Чи наявні факти відмови ліцензіатом споживачу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або водовідведення об'єктів будівництва водопостачання та/або водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії» |
| 2.15 | Ліцензіат забезпечує комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 2.16 | У ліцензіата наявні відповідні укладені договори з енергопостачальними організаціями |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 |
| 2.17 | У ліцензіата відсутня заборгованість за енергоносії |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 |
| 2.18 | Наявні місцеві правила приймання стічних вод, затверджені відповідно до чинного законодавства |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 2.19 | Наявна інспекція промислового водовідведення відповідно до чинного законодавства |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30 (далі – Правила № 30) |
| 2.20 | Ліцензіат здійснює закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про публічні закупівлі» |
| 2.21 | У ліцензіата наявний кол-центр для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень |  |  |  |  | підпункт 22 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 2.22 | Ліцензіат дотримується структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, та забезпечення цільового використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 (далі – Порядок № 302) |
| 2.23 | Відсутнє перехресне субсидіювання за рахунок господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  | підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06. 2011 № 584 (далі – Порядок № 584) |
| 2.24 | Ліцензіат забезпечує ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» П(С)БО або МСФЗ з урахуванням вимог Порядку № 584 |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412, Порядок № 584 |
| 2.25 | Здійснює реалізацію обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до тарифів, встановлених: НКРЕКП; органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Порядок № 302 |
| 2.26 | Рівень втрат та витрат води в мережах систем централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідає рівню, затвердженому в установлених тарифах |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Порядок № 302 |
| 2.27 | Наявні схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки», Порядок № 302, Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 (далі – Порядок № 1131) |
| 2.28 | Ліцензіатом забезпечено розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних програм у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Порядок № 1131 |
| 2.29 | У ліцензіата відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі – Порядок № 750) |
| 2.30 | Ліцензіат забезпечує перерахування щоденно коштів, що надходять на поточні рахунки ліцензіата, на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядок № 750 |
| 2.31 | Ліцензіат використовує кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядок № 750 |
| 2.32 | Ліцензіат дотримується фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 |
| 2.33 | Надає до НКРЕКП форми звітності за ліцензованим видом діяльності у порядку і строки, установлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31.05. 2017 № 717 |
| 2.34 | На вебсайті ліцензіата розміщена річна фінансова звітність, перевірена незалежним аудитором |  |  |  |  | підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки» |
| 2.35 | Надає до НКРЕКП копії квартальної та річної фінансової звітності у порядку і строки, установлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» |
| 2.36 | Ліцензіатом створено відповідальні підрозділи та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління |  |  |  |  | підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 2.37 | Ліцензіат дотримується заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством |  |  |  |  | підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 3. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Штатна чисельність, кваліфікації персоналу відповідають вимогам Ліцензійних умов |  |  |  |  | пункти 1 – 3 глави 3 Ліцензійних умов, Норми обслуговування та нормативи чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, від 06.06.1997 № 39 (далі – наказ № 39) |
| 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | пункт 4 глави 3 Ліцензійних умов, Кодекс законів про працю України, наказ № 39 |
| 4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наявність у ліцензіата у власності, господарському віданні, користуванні або концесії систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов, Закон України «Про особливості передачі в оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» |
| 4.2 | Наявні засоби провадження господарської діяльності забезпечують надійну експлуатацію системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов, Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», Цивільний кодекс України, Правила № 30 |
| 4.3 | Системи централізованого водопостачання та/або водовідведення, обладнання та устаткування відповідають вимогам Правил № 30 |  |  |  |  | пункт 3 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.4 | У ліцензіата наявний технологічний регламент з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затверджений керівником суб'єкта господарювання |  |  |  |  | абзац другий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.5 | У ліцензіата наявна виробничо-технічна база, необхідна для експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води |  |  |  |  | абзац третій пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.6 | Ліцензіатом забезпечено проведення при здійсненні централізованого водопостачання технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт |  |  |  |  | абзац четвертий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.7 | Ліцензіатом забезпечено наявність лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій при здійсненні централізованого водопостачання |  |  |  |  | абзац п’ятий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.8 | Ліцензіатом забезпечено проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води |  |  |  |  | абзац шостий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.9 | Ліцензіатом забезпечено провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту |  |  |  |  | абзац сьомий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов Технічний регламент |
| 4.10 | У ліцензіата наявний технологічний регламент з експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води, затверджений керівником суб'єкта господарювання |  |  |  |  | абзац другий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.11 | Ліцензіатом забезпечено наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води |  |  |  |  | абзац третій пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.12 | Ліцензіатом забезпечено проведення при здійсненні централізованого водовідведення технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт |  |  |  |  | абзац четвертий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.13 | Ліцензіатом забезпечено наявність лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій при здійсненні централізованого водовідведення |  |  |  |  | абзац п’ятий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.14 | Ліцензіат проводить планово-попереджувальні ремонти об'єктів з відведення та очищення стічної води |  |  |  |  | абзац шостий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.15 | Ліцензіат провадить господарську діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення |  |  |  |  | абзац сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов, Правила № 30 |
| 4.16 | Ліцензіатом забезпечено наявність в архіві служби обліку та реалізації води таких документів: технічної документації та паспортів витратомірів та водолічильників; картотеки водопровідних вводів; переліку субабонентів (орендарів); документації з питань обґрунтування, встановлення та затвердження лімітів витрат води з комунального водопроводу промисловим і комунально-побутовим підприємствам, а також лімітів на водовідведення; актів обстежень водопроводів та каналізаційних систем споживачів; матеріалів звітності абонентів щодо водоспоживання і водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, Правила № 30 |

* – заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.